| 附件 |
| --- |
| 2016年省本级双随机监督检查情况 |
| 序号 | 类别 | 被检查单位名称 | 地址 | 检查部门 | 检查人员 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 涉水产品经营单位 | 昆明市官渡区昆联建材经营部 | 云南省昆明市官渡区国雅建材综合市场A区12、13、14号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 刘聪华 宋 洁 | 经营产品的卫生许可批件、索证情况等 | 合格 |
| 2 | 涉水产品经营单位 | 昆明市官渡区汇丰建材经营部 | 昆明市官渡区东聚建材城西区5幢14号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 杨 艳 刘聪华 | 经营产品的卫生许可批件、索证情况等 | 合格 |
| 3 | 涉水产品经营单位 | 昆明市官渡区铭申建材经营部 | 昆明市官渡区东聚建材城18幢1O号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵淑清 宋 洁 | 经营产品的卫生许可批件、索证情况等 | 处罚后合格 |
| 4 | 涉水产品经营单位 | 昆明市官渡区辰源建材经营部 | 昆明市官渡区东聚建材城西区5幢18号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 周则军 刘聪华 | 经营产品的卫生许可批件、索证情况等 | 合格 |
| 5 | 涉水产品经营单位 | 昆明市西山区大观荣法电器经营部 | 昆明市西山区大观市场10区80号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 杨 艳 宋 洁 | 经营产品的卫生许可批件、索证情况等 | 关闭 |
| 6 | 农村集中式供水 | 晋宁县自来水公司二街水厂 | 云南省昆明市晋宁县二街镇甸头东瓜山 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 刘聪华 赵淑清 | 卫生许可证持证、人员培训及健康证、消毒设备、水质快检自检、使用涉水产品等情况 | 合格 |
| 7 | 城市集中式供水 | 沾益县创鑫供排水有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县西平镇东风北路 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 周则军 宋 洁 | 卫生许可证持证、人员培训及健康证、消毒设备、水质快检自检、使用涉水产品等情况 | 合格 |
| 8 | 城市集中式供水 | 宣威市给排水公司 | 宣威市双龙街道城双路19号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 宋 洁 杨 艳 | 卫生许可证持证、人员培训及健康证、消毒设备、水质快检自检、使用涉水产品等情况 | 合格 |
| 9 | 城市集中式供水 | 江川县供排水有限公司 | 云南省玉溪市江川县大街街道办事处文兴街 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵淑清 周则军 | 卫生许可证持证、人员培训及健康证、消毒设备、水质快检自检、使用涉水产品等情况 | 合格 |
| 10 | 农村集中式供水 | 茂克供水站 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市红甸乡茂克街上 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 杨 艳 周则军 | 卫生许可证持证、人员培训及健康证、消毒设备、水质快检自检、使用涉水产品等情况 | 注销 |
| 11 | 农村集中式供水 | 广南县坝美镇八达供水站 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县坝美镇八达街上 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵淑清 周则军 | 卫生许可证持证、人员培训及健康证、消毒设备、水质快检自检、使用涉水产品等情况 | 处罚后注销 |
| 12 | 公共场所 | 宜良县立足点足浴店 | 云南省昆明市宜良县匡远街道办事处南羊街社区南羊街 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| 13 | 公共场所 | 寻甸倘甸丽莎美容足疗馆 | 寻甸县倘甸镇马街村委会振兴路57号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。2.检测项目：CO2、甲醛、PM11,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| 14 | 公共场所 | 昆明市西山区茱美拉酒店管理有限公司 | 云南省昆明市西山区西福路298号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 15 | 公共场所 | 云南素灵健康管理有限公司 | 云南省昆明市滇池国家旅游度假区滇池路西贡码头12幢A1号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 16 | 公共场所 | 禄劝屏山镇豪桎美容美发会所 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处彝城新都B22号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 17 | 公共场所 | 晋宁宝峰新靓颜色斑中心 | 云南省昆明市晋宁县宝峰镇进宝路46号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 18 | 公共场所 | 安宁紫韵阁美容店 | 云南省昆明市安宁市客运站E幢38号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检验项目：剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌；毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 19 | 公共场所 | 昆明市西山区映象浴足服务部 | 云南省昆明市西山区福海滇池路209号德宏酒店1幢3楼右侧 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 20 | 公共场所 | 昆明柏联房地产开发有限公司昆明柏联温泉旅游分公司 | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区施家嘴 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 21 | 公共场所 | 安宁温泉商贸中心 | 云南省昆明市安宁市温泉街道办事处升庵北路23号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 22 | 公共场所 | 昆明颐华国际商务酒店有限公司 | 云南省昆明市官渡区太和街道办事处胜路与永平路交叉处怡和商业大厦第一层、5-11层 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 23 | 公共场所 | 麻栗坡县万豪佳园宾馆 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县临江路21号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 24 | 公共场所 | 禄丰县碧城镇康浴天然温泉 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县碧城镇洪流村委会温泉村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 25 | 公共场所 | 牟定县信达宾馆 | 牟定县共和镇中园东路 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 26 | 公共场所 | 元谋县元马清秀佳人护肤中心 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检验项目：剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌；毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 关闭注销 |
| 27 | 公共场所 | 临翔区御花之恋养生馆 | 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处锦绣江山小区B-110号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 关闭注销 |
| 28 | 公共场所 | 古道大客栈 | 云南省昭通市盐津县豆沙镇万泰园区 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 29 | 公共场所 | 文山华锡酒店有限责任公司 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市城南体育馆健民路 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 30 | 公共场所 | 沧江大酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县营盘镇 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 不合格：未按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测。 责令整改 |
| 31 | 公共场所 | 大理市张榕养生会所 | 大理市经济开发区富海路58号源欣苑4幢2单元3—1号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 不合格：未设置醒目的禁止吸烟警语和标志。 责令整改 |
| 32 | 公共场所 | 大理市双廊曼邸客栈 | 大理市双廊镇双廊村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 不合格：未设置醒目的禁止吸烟警语和标志。 责令整改 |
| 33 | 公共场所 | 金海会所 | 云南省大理白族自治州大理市挖色镇挖色新村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检验项目：剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌；毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 34 | 公共场所 | 龙陵县龙新乡黄草坝金怀饭店 | 云南省保山市龙陵县龙新乡黄草坝村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 不合格：未按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测。 责令整改内容 |
| 35 | 公共场所 | 唯雅养生会馆 | 云南省丽江市华坪县中心镇竹屏社区北街85号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检验项目：剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌；毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 36 | 公共场所 | 富源胜境大酒店有限公司 | 云南省曲靖市富源县胜境街道小窑上村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10。 | 合格 |
| 37 | 公共场所 | 曲靖市麒麟区御龙酒店 | 云南省曲靖市麒麟区南宁街道办事处 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 38 | 公共场所 | 宣威市阳光水逸有限责任公司 | 宣威市西宁街道西平路 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 39 | 公共场所 | 腾冲市腾越镇美舒康体服务部 | 云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区华园三小区122号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 40 | 公共场所 | 腾冲市腾越镇艺人密码理发店 | 云南省保山市腾冲市腾越镇天成社区凤翅园小区133号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 |
| 41 | 公共场所 | 腾冲县猴桥镇槟榔江康体中心 | 云南省保山市腾冲县猴桥镇下街集镇 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检验项目：剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌；毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 不合格：未按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测。 责令整改 |
| 42 | 公共场所 | 安宁巅峰足浴馆 | 云南省昆明市安宁市太平街道办事处花谷路30号 | 省卫生监督局学校与公共场所处 | 赵灿林 任 坚 | 1.卫生管理制度落实情况。 2.检测项目：CO2、甲醛、PM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 关闭注销 (安宁市监督机构误操作，于2016年5月30日将此单位信息从被监督单位信息库误删除) |
| 43 | 消毒产品单位 | 昆明南天化工药业有限公司 | 昆明市西山区七公里昭宗路146号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告；在经营单位检查:索证是否齐全。有效成分含量或一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验。 | 合格 |
| 44 | 消毒产品单位 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司昆明金实小区连锁店 | 昆明金实小区610幢11号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 在经营单位检查:索证是否齐全。有效成分含量或一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验。 | 合格 |
| 45 | 消毒产品单位 | 昆明安生工贸有限公司 | 云南省昆明市官渡区大板桥镇西冲山脚村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 46 | 消毒产品单位 | 昆明官渡区医药有限责任公司广场好人家健康药房 | 昆明市官渡区金辉路53号供销大厦北楼D栋一层商场 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 在经营单位检查:索证是否齐全。有效成分含量或一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验。 | 合格 |
| 47 | 消毒产品单位 | 李亚刚（昆明市西山区济修堂药店经营者） | 云南省昆明市西山区兴苑路秋苑小区北组团2栋2单元 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 孙卫克 | 在经营单位检查:索证是否齐全。有效成分含量或一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验。 | 合格 |
| 48 | 消毒产品单位 | 云南昊邦医药销售有限公司昊邦健康药房白马店 | 昆明市西山区西苑街道办事处 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 孙卫克 | 在经营单位检查:索证是否齐全。有效成分含量或一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验。 | 停业 |
| 49 | 消毒产品单位 | 昆明市西山区欣鑫药品经营店 | 昆明市西山区福海杨家社区李家地村福泰路鲜鱼餐厅2-3号铺面 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 在经营单位检查:索证是否齐全。有效成分含量或一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验。 | 关闭 |
| 50 | 消毒产品单位 | 昆明远方生物制品有限公司 | 昆明市富民东元工业园区东元路8号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 51 | 消毒产品单位 | 昆明艾丽丝生物科技有限公司 | 昆明市嵩明县盟太东路632号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 52 | 消毒产品单位 | 云南瑞致生物科技有限公司 | 云南留学人员创业二期基地A2幢407室 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 53 | 消毒产品单位 | 云南西草资源开发有限公司 | 昆明市高新技术产业开发区新光巷169号2层 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 54 | 消毒产品单位 | 曾仕生（天天美日化专业商超配送中心经营者） | 云南省昆明市经开区新广丰A区停车场大铁硼1-11号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 在经营单位检查:索证是否齐全。有效成分含量或一项抗力最强的微生物杀灭（或抑制）试验。 | 合格 |
| 55 | 消毒产品单位 | 昆明喷的好健康用品有限公司 | 昆明市小板桥民办科技园黄家医圈制药有限公司5幢三楼 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 56 | 消毒产品单位 | 华宁那山生物生态产业发展有限公司 | 华宁县青龙镇革勒村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 57 | 消毒产品单位 | 云南腾药制药股份有限公司 | 腾冲县腾越镇天成社区凤翅园小区139号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 孙卫克 | 产品标签、说明书是否符合要求；在生产企业检查：皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）是否在30万级净化车间中生产，库房原料中有无禁、限用物质，产品是否有合格的卫生安全评价报告 | 合格 |
| 58 | 传染病防治 | 梅玉诊所 | 蒜村都市枫林花园YF2幢-2层D03号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 关闭 |
| 59 | 传染病防治 | 官渡天寿中医馆 | 官渡区官渡古镇街道办事处官渡古镇 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 60 | 传染病防治 | 云南省第一人民医院金盾医务室 | 昆明市西山区广福路656号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 61 | 传染病防治 | 云南黄家医圈中医肿瘤医院 | 昆明市西山区滇池路709号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 徐琨莲 钱进森 | 以内镜诊疗室（中心）、消毒供应室（中心）为重点，检查消毒管理制度落实、医疗用品和器械的消毒与灭菌、开展消毒与灭菌效果检测以及消毒产品进货检查验收、使用和管理等情况。 | 合格 |
| 62 | 传染病防治 | 云南省疾病预防控制中心 | 昆明市东寺街158号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 徐琨莲 孙卫克 | 抽检所有二级以上综合医院消毒供应室（中心）的灭菌包，每家至少抽取3件，检查包装完整、标签及化学灭菌效果指示物使用情况 | 合格 |
| 63 | 传染病防治 | 西山明山诊所 | 西山区马街片区夏窑下峰村43号 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 徐琨莲 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 64 | 传染病防治 | 刘琨翔口腔诊所 | 曲靖市麒麟南路南宁社区南城门片区曲靖市建设局旁 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 65 | 传染病防治 | 冯树岗诊所 | 陆良县成沿河街 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 66 | 传染病防治 | 会泽县上村乡李子坪村卫生所 | 会泽县李子坪村卫生所 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 67 | 传染病防治 | 宣威市阿都乡大佐村卫生所 | 宣威市阿都乡大佐村卫生所 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 徐琨莲 孙卫克 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 68 | 传染病防治 | 峨山彝族自治县甸中镇甸尾村卫生室 | 峨山彝族自治县甸中镇甸尾村村委会 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 69 | 传染病防治 | 施甸县何元乡大仆寨村卫生室 | 施甸县何元乡大仆寨村村委会 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 孙卫克 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 70 | 传染病防治 | 其辉中医诊所 | 龙陵县龙山镇凤凰城15-4商铺 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 71 | 传染病防治 | 昌宁县更戛乡更戛村卫生室 | 昌宁县更戛乡更戛村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 孙卫克 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 72 | 传染病防治 | 盐津县普洱镇沿江村卫生室沙坝门诊点 | 盐津县普洱镇沿江村卫生室沙坝 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 73 | 传染病防治 | 永善县细沙乡细沙社区卫生服务站 | 永善县细沙乡细沙社区 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 钱进森 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 74 | 传染病防治 | 景谷傣族彝族自治县永平镇费竜村卫生室 | 景谷傣族彝族自治县永平镇费竜村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 徐琨莲 孙卫克 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 75 | 传染病防治 | 大姚县铁锁乡杞拉么村委会卫生所 | 大姚县铁锁乡杞拉么村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 孙卫克 徐琨莲 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 76 | 传染病防治 | 禄丰县仁兴镇果园村卫生所 | 禄丰县仁兴镇果园村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 77 | 传染病防治 | 文山鑫源诊所 | 文山市师专路州工行集资楼脚 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 78 | 传染病防治 | 麻栗坡县董干镇董来村卫生室 | 麻栗坡县董干镇董来村村委会 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 孙卫克 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 79 | 传染病防治 | 富宁县田蓬镇安良村卫生室 | 富宁县田蓬镇安良村村委会 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 钱进森 徐琨莲 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |
| 80 | 传染病防治 | 芒市中山乡赛岗村卫生室 | 芒市中山乡赛岗村 | 云南省卫生厅卫生监督局 | 徐琨莲 孙卫克 | 抽查基层医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）的注射室，以2015年未检查的和存在问题的单位为重点，检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。 | 合格 |