附件1

2018年云南省第一季度城市饮用水监测结果

2018年第一季度，全省16个州（市）对199个城市供水厂199份出厂水，499份水龙头水（末梢水）的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、消毒剂余量等指标进行了采样监测。监测统计结果显示：出厂水和水龙头水（末梢水）总合格率为86.4%，不合格的指标主要为消毒剂指标和微生物指标。各州（市）采样监测情况如下：

| 州、市 | 监测水厂数（个） | 出厂水 |  | 末梢水 |  | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测数（份） | 合格数（份） | 监测数（份） | 合格数（份） |  |
| 保山市 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 95.2 |
| 楚雄州 | 14 | 14 | 12 | 34 | 28 | 83.3 |
| 大理州 | 18 | 18 | 15 | 28 | 27 | 91.3 |
| 德宏州 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 94.1 |
| 迪庆州 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16.7 |
| 红河州 | 17 | 17 | 16 | 44 | 39 | 90.2 |
| 昆明市 | 38 | 38 | 31 | 155 | 138 | 87.6 |
| 丽江市 | 5 | 5 | 4 | 19 | 10 | 58.3 |
| 临沧市 | 16 | 16 | 14 | 36 | 29 | 82.7 |
| 怒江州 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 70.6 |
| 普洱市 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 100.0 |
| 曲靖市 | 21 | 21 | 14 | 36 | 28 | 73.7 |
| 文山州 | 9 | 9 | 8 | 29 | 28 | 94.7 |
| 西双版纳州 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 100.0 |
| 玉溪市 | 11 | 11 | 11 | 45 | 45 | 100.0 |
| 昭通市 | 17 | 17 | 14 | 22 | 20 | 87.2 |
| 全省总计 | 199 | 199 | 165 | 499 | 438 | 86.4 |

附件2

2018年云南省第二季度城市饮用水监测结果

2018年第二季度，全省16个州（市）对202个城市供水厂208份出厂水，565份水龙头水（末梢水）的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、消毒剂余量等指标进行了采样监测。监测统计结果显示：出厂水和水龙头水（末梢水）总合格率为88.9%，不合格的指标主要为消毒剂指标和微生物指标。各州（市）采样监测情况如下：

| 州、市 | 监测水厂数（个） | 出厂水 |  | 末梢水 |  | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测数（份） | 合格数（份） | 监测数（份） | 合格数（份） |  |
| 保山市 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 100 |
| 楚雄州 | 14 | 14 | 12 | 40 | 36 | 88.9 |
| 大理州 | 18 | 18 | 17 | 28 | 27 | 95.7 |
| 德宏州 | 6 | 9 | 6 | 21 | 17 | 76.7 |
| 迪庆州 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 62.5 |
| 红河州 | 18 | 19 | 18 | 44 | 42 | 95.2 |
| 昆明市 | 29 | 29 | 22 | 156 | 147 | 91.4 |
| 丽江市 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 93.1 |
| 临沧市 | 13 | 13 | 7 | 36 | 22 | 59.2 |
| 怒江州 | 8 | 8 | 2 | 17 | 7 | 36 |
| 普洱市 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 100 |
| 曲靖市 | 21 | 21 | 20 | 37 | 35 | 94.8 |
| 文山州 | 10 | 10 | 8 | 31 | 26 | 82.9 |
| 西双版纳州 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 90.9 |
| 玉溪市 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 100 |
| 昭通市 | 17 | 17 | 17 | 31 | 31 | 100 |
| 全省总计 | 202 | 208 | 174 | 565 | 513 | 88.9 |